- Yurtlar ve pansiyonlarda kalacak kişi sayısı oda yüz ölçümüne göre sınırlandırılacaktır.

- Yatak araları sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecektir.

- Her alanda sosyal mesafe konulup, yerleşim planları bu kurallar dikkate alınarak oluşturulacaktır.

- Girişlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurup, odalarda ve kişisel dolaplardan yiyecek ve içecek bulundurulmayacaktır.

- Mümkün olan durumlarda yan yana olan yatakların bir baş bir ayak ucu olacak şekilde konumlandırılması sağlanacaktır.

- Odalarda yeterli havalandırma iklimlendirme koşulları sağlanıp, klima bakımları ve temizlikleri düzenli olarak yapılacaktır. Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılacak; sık sık pencereler açılacaktır.

- Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin misafirhane/yurt/pansiyonlara girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanacaktır.

- Odalarda kalan kişi sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanacaktır. Odalarda bulunan duş yerleri ve tuvaletler ve lavabolar bu kılavuzun ilgili maddelerine uygunluğu sağlanacaktır.

- Tuvalet ve lavabolarda hijyen şartları için gerekli kaynaklar (su, sabun, tuvalet kâğıdı, temassız çöp kutusu, kâğıt havlu vb.) bulunacaktır.

- Gerekli haller hariç oda veya yatak değişikliğine müsaade edilmeyecektir.

- Odaların kişisel dolapların kullanılan tekstil malzemelerinin ve genel alanların temizlik ve dezenfektan planı belirlenip  uygulanacaktır.

- Yapılan işlemler kayıt altına alınıp, yönetim izni olmadan dışarıdan ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

- Bakım tedarik vb işlemler için giriş yapan dış kaynaklı hizmet sağlayıcılar da salgın hastalıklar ve genel hijyen kuralları kapsamında uygulanan önlemlere uyup  gerekli kişisel koruyucu önlemlerini sağlayacaktır.

| Hazırlayan / HEÖK SORUMLUSU | Onaylayan Okul Müdürü |
| --- | --- |
| Ad soyad İMZA | Ad soyad İMZA |

Not: Her sayfanın paraflanması gereklidir.